## 様式1-1
（様式1-1）
令和 年 月 日
一般廃棄物処理施設整備・運営事業 第1回募集要項等に関する質問書
１．担当者
会 社 名
所 属 | [5 empty] | 氏名
電 話 | [5 empty] | FAX
E-mail
２．質問事項
No | 資料名 | 頁 | 項目 |  |  |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 要求水準書 設計・建設業務編 | 192 | 第４章 | 第２節 | 4 | (2) | ウ | 見学・学習機能計画 | （左記は記入例です）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
記入要領
1)「１．担当者」欄については，回答を受ける担当者の連絡先を記入すること。
2)必要に応じて「２.質問事項」の表に「行」を追加して記載すること。
3)表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。
4)同一の企業からの質問については，複数回にわたる提出は妨げないが，同一の担当者にてとりまとめの上，提出すること。

## 様式1-2
（様式1-2）
令和 年 月 日
一般廃棄物処理施設整備・運営事業 第2回募集要項等に関する質問書
１．担当者
会 社 名
所 属 | [5 empty] | 氏名
電 話 | [5 empty] | FAX
E-mail
２．質問事項
No | 資料名 | 頁 | 項目 |  |  |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 要求水準書 設計・建設業務編 | 192 | 第４章 | 第２節 | 4 | (2) | ウ | 見学・学習機能計画 | （左記は記入例です）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
記入要領
1)「１．担当者」欄については，回答を受ける担当者の連絡先を記入すること。
2)必要に応じて「２.質問事項」の表に「行」を追加して記載すること。
3)表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。
4)同一の企業からの質問については，複数回にわたる提出は妨げないが，同一の担当者にてとりまとめの上，提出すること。

## 様式4-5
（様式4-5）
令和 年 月 日
一般廃棄物処理施設整備・運営事業 対面による対話における事前質問書
１．担当者
会 社 名
所 属 | [5 empty] | 氏名
電 話 | [5 empty] | FAX
E-mail
２．質問事項
No | 資料名 | 頁 | 項目 |  |  |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 要求水準書 設計・建設業務編 | 192 | 第４章 | 第２節 | 4 | (2) | ウ | 見学・学習機能計画 | （左記は記入例です）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
記入要領
1)「１．担当者」欄については，回答を受ける担当者の連絡先を記入すること。
2)必要に応じて「２.質問事項」の表に「行」を追加して記載すること。
3)表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。
4)同一の企業からの質問については，複数回にわたる提出は妨げないが，同一の担当者にてとりまとめの上，提出すること。

## 様式5-3
提案価格内訳書（可燃ごみ処理施設）
（単位：円（消費税等抜き））
年度 費目 |  | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
設計・建設業務費 | ①設計・建設業務費 | bar: 令和 ３年度 to 令和 ７年度
運営業務委託費 | ②運営固定費 | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
③運営変動費 | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
④運営業務委託費 （②＋③） | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
事業費（①＋④）
変動費単価（円／ｔ）
提案価格内訳書（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設）
（単位：円（消費税等抜き））
年度 費目 |  | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
設計・建設業務費 | ①設計・建設業務費 | bar: 令和 ３年度 to 令和 ７年度
運営業務委託費 | ②運営固定費 | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
③運営変動費 | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
④運営業務委託費 （②＋③） | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
事業費（①＋④）
変動費単価（円／ｔ）
提案価格内訳書（可燃ごみ処理施設＋不燃ごみ・粗大ごみ処理施設）
（単位：円（消費税等抜き））
年度 費目 |  | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
設計・建設業務費 | ①設計・建設業務費 | bar: 令和 ３年度 to 令和 ７年度
運営業務委託費 | ②運営固定費 | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
③運営変動費 | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
④運営業務委託費 （②＋③） | bar: 令和 ８年度 to 令和 27年度
事業費（①＋④）
変動費単価（円／ｔ）
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 運営業務委託費は、様式7-9と整合させること。
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 運営業務委託費は、様式7-9と整合させること。
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 上記で示した設計・建設業務費（※★１）及び運営業務委託費（※★２）は、それぞれ価格提案書（様式5-1）の「(1)設計・建設業務費」及び「(2)運営業務委託費」と整合させること。
※★１
※★２

## 様式7-1-1
事業収支計画（１）
SPCの損益計算書 | [28 empty] | （単位：円（消費税等抜き））
年度 項目 |  |  |  | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
Ⅰ．営業収益
| 運営業務委託費 (可燃ごみ処理施設) | 運営固定費 | 運転経費相当
維持管理費相当
人件費相当
その他経費相当
運営変動費
| 運営業務委託費 (不燃ごみ・粗大ごみ処理施設) | 運営固定費 | 運転経費相当
維持管理費相当
人件費相当
その他経費相当
運営変動費
Ⅱ．営業費用
| 運転経費 (可燃ごみ処理施設) | 運営固定費
運営変動費
| 運転経費 (不燃ごみ・粗大ごみ処理施設) | 運営固定費
運営変動費
維持管理費(可燃ごみ処理施設)
維持管理費(不燃ごみ・粗大ごみ処理施設)
人件費(可燃ごみ処理施設)
人件費(不燃ごみ・粗大ごみ処理施設)
その他経費(可燃ごみ処理施設)
その他経費(不燃ごみ・粗大ごみ処理施設)
Ⅲ．営業利益（＝Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ．営業外収益
Ⅴ．営業外費用
Ⅵ．営業外利益（＝Ⅳ－Ⅴ）
Ⅶ．税引き前利益（＝Ⅲ＋Ⅵ）
Ⅷ．法人税等
Ⅸ．税引き後利益（＝Ⅶ－Ⅷ）
税額計算 | [28 empty] | （単位：円（消費税等抜き））
年度 項目 |  |  |  | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
税引き前利益
繰越欠損金
課税所得
法人税等
法人住民税
説明欄
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 法人税等（法人税、事業税、住民税）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上すること。
※4 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※5 開業費及び税引き前利益については、運営固定費のその他経費に含めること。
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 法人税等（法人税、事業税、住民税）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上すること。
※4 可能な範囲で詳細に記載し、記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-1-2
事業収支計画（２）
キャッシュフロー計算書 | [26 empty] | （単位:円（消費税等抜き））
年度 項目 |  | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
Ⅰ．営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
税引き後利益
開業費償却費
Ⅱ．投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
設備投資
開業費
Ⅲ．財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
短期借入金
短期借入金返済
長期借入金
長期借入金返済
出資(資本金)等
Ⅳ．正味のｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
内、積立金・準備金等
Ⅴ．累積ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
説明欄
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 可能な範囲で詳細に記載し，記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-2
費用明細書（開業費）
（単位:円（消費税等抜き））
項 目 | 施設整備期間 |  |  |  |  | 総 計
| 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度
総 計
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※３ 開業費には、施設整備期間中のSPCにかかる費用、支出（人件費、事務所経費等）を記載すること。
※４ SPC設立資本金については開業費には含めないこと。

## 様式7-3（Ａ）
費用明細書（運転経費Ａ（可燃ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 量及び金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
合計金額
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 運営固定費には、ごみ処理量の変動に応じて変動しない費用を記載すること（募集要項添付資料-3参照）。
※4 （量）の項目は、単位に置き換えること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-3（Ｂ）
費用明細書（運転経費Ｂ（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 量及び金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
合計金額
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 運営固定費には、ごみ処理量の変動に応じて変動しない費用を記載すること（募集要項添付資料-3参照）。
※4 （量）の項目は、単位に置き換えること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-4（Ａ）
費用明細書（運営変動費Ａ（可燃ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 量、単価及び金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
年間ごみ処理量 | t | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 448940
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
合計金額
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること。
※4 運営変動費には、ごみ処理量の変動に応じて変動する費用を記載すること（募集要項添付資料-3参照）。
※5 SPCの利益は含めないこと。
※6 （量）の項目は、単位に置き換えること。
※7 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-4（Ａ）別紙
費用明細書（年間運転経費（可燃ごみ処理施設））
項目 | 名 称 |  | 単位 |  | 単価（円） | 年間使用量 | 年間費用（円） | 区分 （運営固定費又は運営変動費）
|  |  | 単価 | 使用量
電気 | 基本料金（力率割引考慮） |  | 円/kW･月 | 契約電力（kW）
| 買電料金（夏 期） |  | 円/kWh | kWh
| （その他） |  | 円/kWh | kWh
| アンシラリーサービス |  | 円/kW | 契約容量kW
| 電力 | 場内使用電力 | - | kWh | - |  | -
|  | 発電電力 | - | kWh | - |  | -
| 小計 |  | - | - | -
水道 | 基本料金 |  | 円/月 | ヶ月
| 使用料金 |  | 円/㎥ | m3
| 小計 |  | - | - | - | -
燃料 | 灯油 |  | 円/L | L
| 重油 |  | 円/L | L
| プロパンガス |  | 円/㎥ | m3
| 小計 |  | - | - | - | -
薬剤（1） | 排ガス 処理 | 消石灰 | 円/kg | kg
|  | 活性炭 | 円/kg | kg
|  | アンモニア水(25%) | 円/kg | kg
|  | 助剤 | 円/kg | kg
| ボイラ | 清缶剤 | 円/kg | kg
|  | 脱酸剤 | 円/kg | kg
|  | 復水処理剤 | 円/kg | kg
|  | 保缶剤 | 円/kg | kg
|  | 苛性ソーダ(24%） | 円/kg | kg
|  | 塩酸（35％） | 円/kg | kg
|  | 陽イオン交換樹脂 | 円/L | L
|  | 陰イオン交換樹脂 | 円/L | L
|  | 亜硫酸ソーダ | 円/kg | kg
|  | 活性炭 | 円/kg | kg
薬剤（2） | 給水処理 | 凝集剤 | 円/kg | kg
|  | 苛性ソーダ(24%） | 円/kg | kg
|  | 次亜塩素酸ソーダ(12%） | 円/kg | kg
|  | 塩酸（35％） | 円/kg | kg
| 排水 処理 | 凝集剤 | 円/kg | kg
|  | 高分子凝集剤 | 円/kg | kg
|  | 苛性ソーダ(24%） | 円/kg | kg
|  | PH調整剤 | 円/kg | kg
|  | ろ材 | 円/L | L
|  | 活性炭 | 円/kg | kg
| 灰処理 | キレート | 円/kg | kg
| 油脂類 | 汎用グリス | 円/kg | kg
|  | 耐熱グリス | 円/kg | kg
|  | ギアオイル | 円/L | L
|  | 油圧作動油 | 円/L | L
|  | タービン油 | 円/L | L
| その他 | 脱臭用活性炭 | 円/kg | kg
|  | 防臭剤 | 円/kg | kg
|  | 防虫剤 | 円/kg | kg
|  | 冷却水薬品（防食・防スケール） | 円/kg | kg
|  | 冷却水薬品（スライム処理剤） | 円/kg | kg
| 小計 |  | － | － | － | －
合計 |  | 運営固定費 | － | － | － | － |  | －
|  | 運営変動費 | － | － | － | － |  | －
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 運営変動費には、ごみ処理量の変動に応じて変動する費用を記載すること（募集要項添付資料-3参照）。
※4 SPCの利益は含めないこと。
※5 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-4（Ｂ）
費用明細書（運営変動費Ｂ（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 量、単価及び金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
年間ごみ処理量 | t | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 20520
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
（量）
(単価)
金額
合計金額
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 提案する運営期間の該当年度に金額を記入すること。
※4 運営変動費には、ごみ処理量の変動に応じて変動する費用を記載すること（募集要項添付資料-3参照）。
※5 SPCの利益は含めないこと。
※6 （量）の項目は、単位に置き換えること。
※7 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-4（Ｂ）別紙
費用明細書（年間運転経費（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
項目 | 名 称 |  | 単位 |  | 単価（円） | 年間使用量 | 年間費用（円） | 区分 （運営固定費又は運営変動費）
|  |  | 単価 | 使用量
電気 | 電力 | 場内使用電力 | - | kWh | - |  | -
| 小計 |  | - | - | -
水道 | 基本料金 |  | 円/月 | ヶ月
| 使用料金 |  | 円/㎥ | m3
| 小計 |  | - | - | - | -
燃料 | 軽油 |  | 円/L | L
| 小計 |  | - | - | - | -
薬剤 | 油脂類 | 油圧作動油 | 円/kg | kg
|  | 潤滑油 | 円/kg | kg
|  | グリス | 円/kg | kg
| その他 | 脱臭用活性炭 | 円/kg | kg
| 小計 |  | － | － | － | －
合計 |  | 運営固定費 | － | － | － | － |  | －
|  | 運営変動費 | － | － | － | － |  | －
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 運営変動費には、ごみ処理量の変動に応じて変動する費用を記載すること（募集要項添付資料-3参照）。
※4 SPCの利益は含めないこと。
※5 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-5（Ａ）
費用明細書（維持管理費Ａ（可燃ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 | 頻度 | 金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
保守管理費（法定点検・定期点検等）
小 計
修繕費及び保全費
小 計
その他
小 計
合 計
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 保守管理費は各設備ごとに記載すること。ただし，法定点検は各装置・各対象箇所ごとに別項目とし、頻度欄に「法定●年」と記載すること。
※4 修繕費及び保全費は各装置・各対象箇所ごとに記載すること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-5（Ａ）別紙
保守管理及び修繕計画（可燃ごみ処理施設）
設 備 | 番号 | 装置機器名 |  | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理値 |  |  |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [19 empty] | 備 考
|  |  | 対象箇所 |  |  | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 測定項目 | 診断基準 | 管理値 | 診断頻度 |  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装設備
雑設備
※1 本表作成にあたっては、「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）／平成27年3月／環境省環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課」を参考とすること。
※2 各設備を構成する主要な装置及びその対象箇所を列挙すること。
※3 整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。
※4 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-5（Ｂ）
費用明細書（維持管理費Ｂ（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 | 頻度 | 金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
保守管理費（法定点検・定期点検等）
小 計
修繕費及び保全費
小 計
その他
小 計
合 計
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 保守管理費は各設備ごとに記載すること。ただし，法定点検は各装置・各対象箇所ごとに別項目とし、頻度欄に「法定●年」と記載すること。
※4 修繕費及び保全費は各装置・各対象箇所ごとに記載すること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-5（Ｂ）別紙
保守管理及び修繕計画（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設）
設 備 | 番号 | 装置機器名 |  | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理値 |  |  |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [19 empty] | 備 考
|  |  | 対象箇所 |  |  | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 測定項目 | 診断基準 | 管理値 | 診断頻度 |  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
受入供給設備
不燃ごみ・粗大ごみライン
集じん・脱臭設備
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装設備
雑設備
※1 本表作成にあたっては、「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）／平成27年3月／環境省環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課」を参考とすること。
※2 各設備を構成する主要な装置及びその対象箇所を列挙すること。
※3 整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。
※4 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-5(記載例)
費用明細書（維持管理費）
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 頻度 | 金額 | [20 empty] | 合計
|  |  | 平成 34年度 | 平成 35年度 | 平成 36年度 | 平成 37年度 | 平成 38年度 | 平成 39年度 | 平成 40年度 | 平成 41年度 | 平成 42年度 | 平成 43年度 | 平成 44年度 | 平成 45年度 | 平成 46年度 | 平成 47年度 | 平成 48年度 | 平成 49年度 | 平成 50年度 | 平成 51年度 | 平成 52年度 | 平成 53年度 | 平成 54年度
保守管理費（法定点検・定期点検等） | 受入供給設備 | － | 1250000 | 2500000 | 2500000 | 7000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 7000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 7000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 7000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 68000000
| (受入供給設備） ごみ計量機 | 法定2年 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 10000000
| (受入供給設備） ごみｸﾚｰﾝ | 法定2年 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 20000000
| 燃焼溶融設備 | － | 2500000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 10000000 | 2500000 | 135000000
| 燃焼ガス冷却設備 | － | 7500000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 15000000 | 500000 | 7500000 | 155000000
| (燃焼ガス冷却設備) ボイラ | 法定2年 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 250000000
| 排ガス処理設備 | － | 4000000 | 8000000 | 12000000 | 8000000 | 8000000 | 12000000 | 8000000 | 8000000 | 12000000 | 8000000 | 8000000 | 12000000 | 8000000 | 8000000 | 12000000 | 8000000 | 8000000 | 12000000 | 8000000 | 12000000 | 4000000 | 188000000
| ・ | [22 empty] | 0
| ・ | [22 empty] | 0
| ・ | [22 empty] | 0
小 計 |  |  | 15250000 | 44000000 | 39500000 | 48500000 | 30500000 | 53000000 | 30500000 | 48500000 | 39500000 | 44000000 | 30500000 | 57500000 | 30500000 | 44000000 | 39500000 | 48500000 | 30500000 | 53000000 | 30500000 | 53000000 | 15250000 | 826000000
修繕費及び保全費 | （受入供給設備） ごみｸﾚｰﾝﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ交換 | 3年 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1800000
| （受入供給設備） ごみクレーンバケット交換 | 5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 20000000
| （排ガス処理設備） バグフィルタろ布交換 | 5年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 120000000
| （排ガス処理設備） 触媒交換 | 4年 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 50000000
| ・ | [22 empty] | 0
| ・ | [22 empty] | 0
| ・ | [22 empty] | 0
| ・ | [22 empty] | 0
小 計 |  |  | 0 | 0 | 300000 | 10000000 | 35000000 | 300000 | 0 | 10000000 | 300000 | 35000000 | 0 | 10300000 | 0 | 0 | 35300000 | 10000000 | 0 | 300000 | 0 | 45000000 | 0 | 191800000
その他 | [23 empty] | 0
0
小 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  |  | 15250000 | 44000000 | 39800000 | 58500000 | 65500000 | 53300000 | 30500000 | 58500000 | 39800000 | 79000000 | 30500000 | 67800000 | 30500000 | 44000000 | 74800000 | 58500000 | 30500000 | 53300000 | 30500000 | 98000000 | 15250000 | 1017800000
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 保守管理費は各設備ごとに記載すること。ただし，法定点検は各装置・各対象箇所ごとに別項目とし、頻度欄に「法定●年」と記載すること。
※4 修繕費及び保全費は各装置・各対象箇所ごとに記載すること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-6（Ａ）
費用明細書（人件費Ａ（可燃ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
職種 | 給与年単価 （福利厚生費含む） | 人数（人）及び給与 | [20 empty] | 合計
|  | 単位 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
日勤者 |  | 人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
小 計 |  | 人
千円
直勤者 |  | 人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
小 計 |  | 人
円
総 計 |  | 人
円
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 上記費用は、事業提案資料の運営体制（可燃ごみ処理施設）（様式7-6-1別紙）と整合させること。
※4 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-6（Ａ）別紙
運営体制（可燃ごみ処理施設）
①運転人員（年間あたり） | [6 empty] | ②運営体制
勤務体制 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （円/人） | 必要人数（人） |  |  | 人件費合計 （円/人）
日勤者
小 計
|  |  | １班の | 班数 | 合計 （人） | 人件費合計 （円/人）
人数
直勤者
小 計
その他
総 計
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 記入欄が足りない場合は適宜修正すること。
※4 上記への記載内容については事業計画に関する提出書類の他様式と整合させること。

## 様式7-6（Ｂ）
費用明細書（人件費Ｂ（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
職種 | 給与年単価 （福利厚生費含む） | 人数（人）及び給与 | [20 empty] | 合計
|  | 単位 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
日勤者 |  | 人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
小 計 |  | 人
千円
直勤者 |  | 人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
人
円
小 計 |  | 人
円
総 計 |  | 人
円
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 上記費用は、事業提案資料の運営体制（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設）（様式7-6-2別紙）と整合させること。
※4 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-6（Ｂ）別紙
運営体制（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設）
①運転人員（年間あたり） | [6 empty] | ②運営体制
勤務体制 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （円/人） | 必要人数（人） |  |  | 人件費合計 （円/人）
日勤者
小 計
|  |  | １班の | 班数 | 合計 （人） | 人件費合計 （円/人）
人数
直勤者
小 計
その他
総 計
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 記入欄が足りない場合は適宜修正すること。
※4 上記への記載内容については事業計画に関する提出書類の他様式と整合させること。

## 様式7-7（Ａ）
費用明細書（その他経費Ａ（可燃ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 量及び金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
合計金額
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 保険料、履行保証料等は本欄に記載すること。なお、保険については何を対象とした保険か分かるように記載すること。
※4 （量）の項目は、単位に置き換えること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-7（Ｂ）
費用明細書（その他経費Ｂ（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項目 |  | 量及び金額 | [19 empty] | 合計
|  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
（量）
金額
合計金額
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 保険料、履行保証料等は本欄に記載すること。なお、保険については何を対象とした保険か分かるように記載すること。
※4 （量）の項目は、単位に置き換えること。
※5 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式7-8
ＳＰＣの資本概要
資本構成
No. | 出資企業 |  | 出資金額 （円） | [5 empty] | 株式保有 割合 （％） | 備考
| 役割 | 通番 （様式2-2記載の通番） | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 合計
1 | 代表企業(プラントの設計・建設を行う者) | [8 empty] | 株式保有割合は 50%を超えること。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 企業名は記載しないこと。
※4 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。

## 様式7-9-1
提案価格内訳書（運営業務委託費（可燃ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項 目 |  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
運営固定費 | 運転経費
維持管理費
人件費
その他経費
運営固定費計
運営変動費 | 運転経費
（変動費単価(円/t)）
| （年間処理対象物量(t)） | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 22447 | 448940
運営業務委託費計
説明欄
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 各項目とも運営・維持管理業務期間を通じて合計を平均した費用とすること。
※4 変動費単価は、年間運営変動費を年間処理対象物量で除した値とする。

## 様式7-9-2
提案価格内訳書（運営業務委託費（不燃ごみ・粗大ごみ処理施設））
（単位：円（消費税等抜き））
項 目 |  | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 合計
運営固定費 | 運転経費
維持管理費
人件費
その他経費
運営固定費計
運営変動費 | 運転経費
（変動費単価(円/t)）
| （年間処理対象物量(t)） | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 20520
運営業務委託費計
説明欄
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 各項目とも運営・維持管理業務期間を通じて合計を平均した費用とすること。
※4 変動費単価は、年間運営変動費を年間処理対象物量で除した値とする。

## 様式8-23別紙（１）
【設計・建設業務：建設事業者の地元事業者別発注内容及び発注予定額】 | [12 empty] | （単位：円（消費税等抜き））
事業者名 |  | 担当業務等 の種別 （工事、資材、 業務委託、 用役等） | 具体的な 発注内容 | 発注者注） |  |  |  | 年度別発注額
|  |  |  | 建設事業者 | 一次下請 企業名 | 二次下請 企業名 | 三次下請 企業名 | 令和 ３年度 | 令和 ４年度 | 令和 ５年度 | 令和 ６年度 | 令和 ７年度 | 計
構成市町内（主たる営業所等） | 例：地元企業Ａ | 工事 | 鉄筋工事 | 建設事業者 | 協力企業Ｂ（県内）
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
建設事業者
地元事業者への発注金額計
※1 | 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。
※2 | 一円未満は切り捨てること。
※3 | 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※4 | 地元事業者への発注金額計については、様式8-26に示す地元事業者への発注予定額の合計との整合を図ること。
※5 | 事業者毎に担当する業務等について記載するものとする。
※6 | 注）建設事業者以外の下請企業が発注者の場合には事業者名を記載すること。ただし、当該事業者が構成員または協力企業の場合にはその旨で記載すること。
※7 | 地元事業者への発注予定額の定義については、様式8-26(定義)を参照のこと。

## 様式8-23別紙（2）
【運営・維持管理業務：運営事業者（ＳＰＣ）の地元事業者別発注内容及び発注予定額】 | [27 empty] | （単位：円（消費税等抜き））
事業者名 |  | 担当業務等の種別 （工事、資材、業務委託、用役等） | 具体的な 発注内容 | 発注者注） |  |  |  | 年度別発注額
|  |  |  | 運営事業者 （ＳＰＣ） | 一次下請 企業名 | 二次下請 企業名 | 三次下請 企業名 | 令和 ８年度 | 令和 ９年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度 | 令和 23年度 | 令和 24年度 | 令和 25年度 | 令和 26年度 | 令和 27年度 | 計
構成市町内（主たる営業所等） | 地元企業Ｂ | 業務委託 | 測定・分析業務 | 運営事業者 | 構成員Ｃ
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
運営事業者
地元事業者への発注額計
※1 | 記入欄が足りない場合は，適宜追加すること。
※2 | 一円未満は切り捨てること。
※3 | 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※4 | 地元事業者への発注金額計については、様式8-26に示す地元事業者への発注予定額の合計との整合を図ること。
※5 | 事業者毎に担当する業務等について記載するものとする。
※6 | 注）運営事業者（ＳＰＣ）以外の下請企業が発注者の場合には事業者名を記載すること。ただし、当該事業者が構成員または協力企業の場合にはその旨で記載すること。
※7 | 地元事業者への発注予定額の定義については、様式8-26(定義)を参照のこと。