別記様式第１

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書  年　　　月　　　日  　能代山本広域市町村圏組合  消防署長　　殿  届 出 者  住　　所  氏　　名  電話番号    下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第  17条の３の３の規定に基づき報告します。  記 | | | | |
| 防火対象物 | 所在地 |  | | |
| 名称 |  | | |
| 用途 |  | | |
| 規模 | 地上　　　　階　　地下　　　　階　　延べ面積　　　　　　　　ｍ2 | | |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 | | 特定小規模施設用自動火災報知設備 | | |
| ※受　付　欄 | | | ※経　　過　　欄 | ※備　　　　考 |
|  | | |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第３に記入し、添付すること。

　　　３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

　　　４　※印欄は、記入しないこと。

別記様式第33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備点検票 | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | 防　火管理者 |  | |
| 所在 | | |  | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | | 機器・総合 | | 点検年月日 | | 年　 　月　 　日～　　　年　 　月　 　日 | | | | | |
| 点検者 | | | 氏名 | | 点検者  所属会社 | | 社名　　　　　　　　　ＴＥＬ | | | | | |
| 住所 | | | | | |
| 製造者名 | | | | | | | | | | | | |
| 型式名 | | | | | | | | | | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | | 判定 | 不良内容 | | |
| 機　　　器　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | |
| （内蔵型）  予備電源・非常電源 | | 外形 | | | |  | |  |  | | |  |
| 表示 | | | |  | |  |  | | |  |
| ※端　　子　　電　　圧 | | | | Ｖ | |  |  | | |  |
| ※切　　替　　装　　置 | | | |  | |  |  | | |  |
| ※充　　電　　装　　置 | | | |  | |  |  | | |  |
| ※結　　線　　接　　続 | | | |  | |  |  | | |  |
| 受　　信　　機　　・　　中　　継　　器 | 周囲の状況 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 外形 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 表示 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 警戒区域の表示装置 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 電圧計 | | | | | Ｖ | |  |  | | |  |
| スイッチ類 | | | | |  | |  |  | | |  |
| ヒューズ類 | | | | | Ａ | |  |  | | |  |
| ※継　　　　電　　　　器 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 表示灯 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 通話装置 | | | | |  | |  |  | | |  |
| ※結　 　線　 　接　 　続 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 接地 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 附属装置 | | | | |  | |  |  | | |  |
| ※火災表示等 | | | 蓄積式 | |  | |  |  | | |  |
| アナログ式 | |  | |  |  | | |  |
| 二信号式 | |  | |  |  | | |  |
| その他 | |  | |  |  | | |  |
| ※注　　 意　　 表　　 示 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 回路導通 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 設定表示温度等 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 感知器作動等の表示 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 予備品等 | | | | |  | |  |  | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第33　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定小規模施設用自動火災報知設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感　　　　　　知　　　　　　器 | 外形 | |  |  |  |  |
| 警　戒　状　況 | 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 感知区域 |  |  |  |  |
| 適応性 |  |  |  |  |
| 機能障害 |  |  |  |  |
| ※熱感知器 | スポット型 | 差動 定温（再） 熱アナログ |  |  |  |
| ※煙感知器 | スポット型 | イオン 光電 アナログ |  |  |  |
| ※炎　　 感　　 知　　 器 | | 赤外線　紫外線 |  |  |  |
| ※多信号感知器・複合式感知器 | |  |  |  |  |
| 遠隔試験機能を有する感知器 | |  |  |  |  |
| 発　信　機 | 周囲の状況 | |  |  |  |  |
| 外形 | |  |  |  |  |
| 表示 | |  |  |  |  |
| 押しボタン・送受話器 | |  |  |  |  |
| 表示灯 | |  |  |  |  |
| 音 響 装 置 | 外形 | |  |  |  |  |
| 取付状態 | |  |  |  |  |
| 音圧等 | |  |  |  |  |
| 鳴動方式 | | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |
| ※蓄　　　積　　　機　　　能 | | |  |  |  |  |
| ※二　　信　　号　　機　　能 | | |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

　　　７　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第33　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定小規模施設用自動火災報知設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 動 試 験 機 能 | | 予備電源・非常電源 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 受信機の火災表示 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 受信機の注意表示 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 受信機･中継器の制御機能･電路 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 感知器 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 感知器回路・ベル回路 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 連動機能 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 無線機能 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 総　　　 合　　　 点　　　 検 | | | | | | | | | | | | | |
| 同時作動 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ※煙 感 知 器 等 の 感 度 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 地区音響装置の音圧 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ※総 　　合 　　作 　　動 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 備　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | |
| 測 定 機 器 | 機器名 | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
| 加熱試験器 | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 加煙試験器 | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 外部試験器 | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 煙感知器用感度試験器 | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
| 炎感知器用作動試験器 | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

　　　７　票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。